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第一篇  比选邀请书

重庆市子漫人力资源服务有限公司对空调及生活热水系统维保服务采购进行竞争性比选。欢迎有资格的供应商前来参与比选。

一、竞争性比选内容

	项目号
	项目名称
	最高限价（万元）
	成交供应商数量（名）
	备注

	1
	空调及生活热水系统维保服务采购
	13.3
	1
	


二、资金来源

单位自筹资金。

三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（二）本项目的特定资格要求：《中国设备维修安装企业能力等级证书》类别等级为：A类Ⅱ级及以上，提供证书复印件并加盖供应商公章。
四、比选有关说明

（一）凡有意参加比选的供应商，请在重庆市子漫人力资源服务有限公司官网（https://cqzmwsrc.com/）上下载本项目竞争性比选文件以及图纸、澄清等比选前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有比选实质性要求内容。

（二）竞争性比选文件提供期限： 

1.竞争性比选文件提供期限：2026年7月21日至2026年7月24日17:30（北京时间）。

2.报名方式：

2.1现场报名

在竞争性比选文件提供期限内，供应商到执行机构处递交《采购项目报名表》（加盖供应商公章），按要求递交后报名成功。

2.2线上报名
在竞争性比选文件提供期限内，供应商将《采购项目报名表》（加盖供应商公章）扫描后发送至747457698@qq.com（邮箱），按要求发送邮箱后报名成功。

2.3供应商在报名和竞争性比选文件提供期限递交了《采购项目报名表》，其比选文件才能被接收。
（三）递交响应文件地点：重庆市两江新区春华大道99号中国重庆人力资源服务产业园北区6号楼12楼办公室
（四）响应文件递交开始时间：2026年7月27日北京时间9:30

（五）响应文件递交截止时间：2026年7月27日北京时间10:00

（六）比选开始时间：2026年7月27日北京时间10:00

五、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的比选活动，否则均为无效响应。

（二）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他活动。

（三）本项目的澄清文件（如果有）一律在重庆市子漫人力资源服务有限公司官网（https://cqzmwsrc.com/）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）比选费用：无论比选结果如何，供应商参与本项目比选的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与比选。

（七）本项目不接受合同分包。
（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与比选活动。

六、联系方式

采购人：重庆市子漫人力资源服务有限公司

联系人：张老师

联系方式：17708387718

执行单位：重庆市子漫人力资源服务有限公司

联系人：孙老师

联系方式：15123227640

第二篇  项目服务需求

一、项目基本概况介绍

本项目为采购人指定位置1、采购人指定位置2的空调及生活热水系统维保服务采购。主要工作内容为对采购人指定位置所有空调设备及生活热水系统进行日常巡检、换季保养、故障维修、应急处理、资料管理等全链条维保服务，保障设备安全、稳定、高效、节能运行，满足教学、实训、办公及日常使用需求。供应商须按照以下技术标准和要求，结合现场实际设备状况，组织实施维保服务工作。

 二、项目地点

服务地点：采购人指定位置1、采购人指定位置2。

三、服务要求及范围
（一）服务要求

1.保障空调及热水系统全年持续稳定运行，满足教学、实训、办公及日常使用需求。

2.降低设备故障率，减少非计划停机，延长设备使用寿命，降低整体运行成本。

3.确保系统运行符合安全用电、用水及设备操作规范，做到安全、节能、环保。

4.建立标准化、制度化维保体系，实现维保有计划、巡检有记录、故障有响应、维修有质量、过程可追溯、结果可查验。

（二）服务范围

1.采购人指定位置1：所有空调设备及生活热水系统（包括厂家不包安装的新设备安装、调试、检测、验收等），包括但不限于风机盘管、新风机组、精密空调、吊柜、循环泵、风冷热泵机组、分体空调、生活热水系统及配套管路、电控、阀门、过滤器等。

2.采购人指定位置2：所有空调设备（包括厂家不包安装的新设备安装、调试、检测、验收等），包括但不限于风机盘管、循环泵、新风机组、吊柜、吊柜（大）、地柜、蒸发冷却式冷水（热泵）机组、多联机室外机、多联机室内机、精密空调、分体空调及附属管路、电控系统、阀门、过滤器等。

四、维保要求
（一）人员配置要求。

供应商须派驻1名固定专职维保人员，必须持有效制冷与空调作业证上岗，且具备3年及以上空调及热水系统安装、维修、保养实战经验，全面负责采购人指定位置1、采购人指定位置2空调系统及热水系统的日常巡检、维修、保养及应急处置工作。

（二）维保频次要求

1.月度巡检：每月不少于2次，对所有设备运行参数、电气安全、外观状况、漏水漏氟、滤网洁净度、电控系统等进行逐项检查，并出具正式巡检报告。

2.换季保养：每年开展2次（制冷季启动前、制热季启动前），对空调主机、末端设备、水泵、管路、电控系统、热水系统、精密空调进行全面检修、深度清洁、系统调试，确保换季切换正常。

五、服务内容
（一）日常维护：滤网清洁、冷凝水疏通、一般故障维修、运行状态记录、安全隐患上报与处置。

（二）月度巡检：运行参数检测、电气安全检查、漏水漏氟检查、异响异常检查、阀门及过滤器检查、热水系统专项检查、精密空调专项检查，出具巡检记录及系统运行评估报告。

（三）换季保养：电气绝缘检测、电气元器件检查、冷媒系统检漏、换热器清洗、滤网清洗/更换、机械部件润滑保养、传动皮带检查更换、冷凝水管路疏通、保温修复、运行参数校准、满负荷试运行、隐患排查处理。

（四）系统调试：制冷/制热模式切换、水温风量调节、系统压力流量优化、控制逻辑校正、运行工况优化。

（五）资料管理：建立完善维保台账、巡检记录、维修记录、配件更换记录、影像资料存档，做到全程可追溯。

六、应急保障
（一）强化风险防范。维保人员须全面掌握系统及设备运行状态，对高风险点位、易故障部件提前预判、主动处置，最大限度降低故障影响与损失。

（二）完善应急处置方案。维保单位结合设备实际状况，与甲方共同制定应急处理流程，提前落实人员、工具、材料、备件及协调机制。重大配件更换（压缩机、主板等）：美的设备从全国就近仓库快速调拨或总部直发；重通设备及时协调厂家售后提供专业技术支持。

（三）严格执行响应时效。一般故障：维保人员2小时内到达现场并组织维修；疑难故障：资深技术人员8小时内到场处置；若资深技术人员24小时内仍无法排除故障，24 小时内协调设备厂方专业人员到场协同处理。

第三篇  项目商务需求

一、服务期、地点、验收方式

（一）服务期：一年。若在服务期内，若因法律法规、上级部门政策调整或采购人项目提前终止影响本项目合同执行的，按法律法规、上级部门政策、采购人要求执行，并自动解除合同。成交供应商在响应前应充分考虑此潜在风险，并承担可能因此造成的一切经济损失，且采购人不承担任何违约责任。
（二）服务地点：采购人指定地点（详见第二篇第一条）。

（三）验收方式：

供应商须在每月维保工作结束后，向采购人提交当月《维护保养报告》并附现场维保照片，采购人审核通过后及验收合格。

二、考核方式

（一）考核方式

考核为月度考核(100分制)，由采购人相关部门按照服务内容，并依据月考核表进行考核。

1.月考核分数85分及以上，维保服务费按合同全额支付；

2.月考核分数80分（含）至85分（不含85分），每低于85分1分甲方将扣减当月维保费500元；

3.月考核分数70分（含）至80分（不含），每低于80分1分甲方将扣减当月维保费1000元；

4.月考核分数70分（不含）以下，每低于70分1分甲方将扣减当月维保费2000元，视为成交供应商无法满足甲方空调及生活热水系统维保服务，限期整改，整改不到位，甲方将不予支付当月维保费。连续两月得分低于70分，采购人有权单方面无条件解除合同且不承担任何责任。
（二）考核表

空调及生活热水系统维保服务考核表

考核时间：
	考核部门
	序号
	考核

项目
	考核具体内容
	分值
	扣分

	项目部
	1
	维保

工作

计划

性
	1.乙方必须在每个月的25日前,向设备使用、管理单位(物业项目部)提交次月维保计划。如未及时提交，每次扣2分。
	2
	

	
	
	
	2.月度维保计划包含：维保时间、维保项目、维保数量、参加人员名单,如内容不全,每项扣2分。
	4
	

	
	
	
	3.乙方每次维保工作必须严格按照计划保质保量执行,如有特殊情况不能按计划进行维保,必须提前书面通知设备使用单位,并同时提交顺延后的维保日期,经设备使用单位书面同意后方可变更。否则,每次扣5分。
	5
	

	
	2
	维保

工作

准时

率、及

时率
	1.乙方维保作业人员必须按计划排定时间,准时进场作业。不得迟到、早退。如有不合格,每次扣2分。
	4
	

	
	
	
	2.如委托维保设备出现紧急设备故障,接到使用单位通知后,乙方维保人员必须在合同约定时间内到达现场处理突发事件。如有不合格,每次扣2分。
	4
	

	
	
	
	3.一般故障当日处理完毕，重大故障出具整改时限并按期闭环；逾期未整改每项扣 2 分
	4
	

	
	
	
	4.不得因维保拖延造成空调及生活热水系统设备长期停用；出现一次本项全扣
	6
	

	
	3
	维保

作业

实施

记录
	1.保养作业完成后按要求填写保养记录，一式两份双方签字确认，同时管理单位将对维保情况按照记录进行随机抽查.如发现保养作业与月度，计划不符或作业未达标，每项扣2分。
	4
	

	
	
	
	2.乙方维保作业不符合相关法规要求，每项扣2分。
	   2
	

	
	4
	空调零配件更换
	1.当设备出现故障，乙方认为确需更换零配件且配件为乙方免费提供配件范围的，乙方应在维修工作前将更换的配件型号，数量等信息告知甲方。工作结束后需由甲方工作人员签字确认。如需更换的配件不在乙方免费提供配件范围内，则乙方需在发现问题后1个工作日内将维修方案和报价清单报甲方审核。如未及时维修或上报每次每项扣2分。
	6
	

	
	
	
	2.乙方作为专业商家，如所提供的配件在质保期限(一年)内再次损坏，由乙方负责免费更换， 并每次扣2分。
	4
	

	
	
	
	3.乙方应在项目所在地存放合同中约定的由乙方免费更换的备品备件，库房材料需摆放整齐， 符合甲方6T管理要求，不符合每次扣1分；备件不全造成维修延迟的每次扣2分。
	4
	

	
	
	
	4.确保在招标文件及合同中约定的时间内完成维修工作，遇特殊情况不能完成的，需提前告知甲方原因及具体修复时间，经甲方同意后继续实施。未按承诺时限完成的每次扣2分。
	6
	

	
	5
	平稳运行
	乙方应保障维保范围内的设施设备功能完好，杜绝空调及生活热水系统无法正常使用（2天及以上），影响工作人员的正常工作。如因维保因素导致每月上述情况出现1次以上（不含1次），每增加1次扣5分。
	10
	

	
	6
	基础

管理


	1.维修人员的工作态度:工作热情主动、积极、责任心强，工作效率高，工作质量优良，仪容仪表，办公环境与工作态度良好，严守工作纪律，工作作风严谨，业务技术过硬，业主认同程度高。如有不合格,每次扣2分
	4
	

	
	
	
	2.工作记录与设备档案;维修过程按要求详细记录，维修完成需甲方签字确认，包括并不限于到场时间、故障现象或代码、处理过程，处理结果、恢复时间。如有不合格,每次扣2分
	6
	

	项目部
	
	
	3.熟练掌握该项目空调及生活热水系统设备、图纸、设备点位、管路线路走向；抽查不熟悉一处扣 2 分
	4
	

	
	
	
	4.空调及生活热水系统附属设备、管道及支吊架防腐涂层完好，本体无明显锈蚀、无跑冒滴漏，连接紧固无松动；检查发现锈蚀、漆面脱落、渗漏等不符合项，不符合每次扣2分
	4
	

	
	7
	电气

管理
	1.控制柜、配电柜、无发热、无烧痕，标识清晰；线路无裸露破损，接地接零可靠无松动，如有不合格,每次扣2分
	4
	

	
	
	
	2.压力表、温度计等仪表显示正常；安全阀、定压装置等安全附件有效，如有不合格,每次扣2分
	5
	

	
	8
	清洁

工作
	乙方每次对空调及生活热水系统设施设备进行维保或者维修后对因维保、维修所产生的垃圾进行处理，处理不及时或处理不到位 ，一次扣2分。
	4
	

	
	9
	客户投诉
	乙方每次对空调进行维保或者维修时造成客户投诉的，每次扣2分。
	4
	

	
	10
	
	考核得分
	

	考核方
	被考核方

	甲方（签字）：
	乙方(签字、盖章):

	日期：
	日期：


三、报价要求

本次比选采用总价包干方式报价。供应商的报价应包含为完成本项目全部维保服务工作所需的人工服务、工具耗材、巡检、保养、应急维修、新设备安装调试等所有费用。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

特别说明：单个/单件/单次维修维护更新更换检测等费用在2000元及以下的（以京东、淘宝等为参考）由采购人购买配件、成交供应商免费更换；单个/单件/单次维修维护更新更换检测等超过2000元的（以京东、淘宝等为参考），由业主单位另行支付。

四、付款方式

维保费用每月支付一次，成交供应商按照采购人要求完成空调及生活热水系统维保服务工作，经采购人每月对维保工作进行考核，考核合格后供应商向采购人提供等额且合法有效的增值税专用发票，采购人在收到发票日起30个自然日内，以转账方式付款至供应商合同指定账户。若成交供应商拒绝提供合法有效的增值税专用发票，采购人有权拒绝付款，并不承担任何违约责任，成交供应商不得因此拒绝履行合同义务。

五、履约保证金

（一）按采购人要求，成交供应商向采购人按时足额缴纳履约保证金5000元。履约保证金以现金、支票、汇票、本票、转账或者金融机构、担保机构出具的保函等形式提交。

（二）履约保证金的退还：成交供应商在服务期限内顺利完成合同约定的所有工作后无息退还。
六、其他

（一）成交供应商须加强服务期间的安全管理，服务期间发生的一切安全事故由成交供应商自行负责。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇  比选程序及方法、评审标准、无效响应和项目终止

一、比选程序及方法

（一）比选按竞争性比选文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。

（二）比选小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式比选。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性比选文件的规定，对响应文件中的资格证明、等进行审查，以确定供应商是否具备比选资格。资格性审查资料表如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 

2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	（二）
	本项目的特定资格要求
	按“第一篇 三、供应商资格要求（二）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。


注：

 eq \o\ac(○,1)根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.符合性审查。依据竞争性比选文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性比选文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	响应文件签署或盖章
	按竞争性比选文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性比选文件规定的格式，签署或盖章齐全。

	
	
	响应方案
	每个包只能有一个响应方案。

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	响应文件份数
	响应文件正、副本数量符合竞争性比选文件要求。

	3
	响应程度审查
	实质性响应
	竞争性比选文件第二篇完全响应

竞争性比选文件第三篇完全响应。

	
	
	比选有效期
	响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。


（三）澄清有关问题。比选小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）比选小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（五）在比选过程中比选的任何一方不得向他人透露与比选有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）在比选过程中，比选小组可以根据竞争性比选文件和比选情况实质性变动比选需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性比选文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性比选文件作出的实质性变动是竞争性比选文件的有效组成部分，比选小组应当及时以书面形式同时通知所有参加比选的供应商。

（七）供应商在比选时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）签署。

（八）比选小组采用综合评分法对供应商的响应文件进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性比选文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为报价、服务、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（九）比选小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名及以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。若供应商的服务部分为0分，将失去成为成交候选供应商的资格。

二、评审标准
	序号
	评分因素

及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	比选

报价

（20%）
	20分
	有效的比选报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

比选报价得分＝（评标基准价/比选报价）×20%×100。
	

	2
	服务部分（50%）
	人员配置方案（10分）
	供应商提供拟派维保人员的配置方案。方案包含但不限于：人员资质证书（制冷与空调作业证）、工作经验（3年以上）、驻场安排、后备技术力量等。

根据方案内容进行评分。

方案内容不存在瑕疵，得10分；

方案内容存在一处瑕疵，得8分；

方案内容存在二处瑕疵，得6分；

方案内容存在三处瑕疵，得4分；

方案内容存在4处及以上瑕疵或未提供方案得0分。
	1.提供相关方案，格式自定。

2.本项目内容中所称“瑕疵”指以下任意一种情形：

①方案出现内容缺项、表述不完整；

②缺乏科学合理性、操作性，存在逻辑漏洞；

③方案内容出现常识性错误；

④表述前后矛盾、不清晰、无连贯性；

⑤服务方案安排并不适用本项目特性；

⑥不利于本项目的目的实现；

⑦现有技术条件下不可能实现的情形。

上述任意一种情形为1处瑕疵。



	
	
	日常巡检及维保方案（15分）
	供应商提供完整的日常巡检及维保方案。方案包含但不限于：月度巡检计划及检查项目、换季保养工作内容及流程、滤网清洁及冷凝水疏通措施、运行参数检测及电气安全检查方法、热水系统及精密空调专项检查方案等。
根据方案内容进行评分。

方案内容不存在瑕疵，得15分；

方案内容存在一处瑕疵，得12分；

方案内容存在二处瑕疵，得9分；

方案内容存在三处瑕疵，得6分；

方案内容存在四处瑕疵，得3分；

方案内容存在5处及以上瑕疵或未提供方案得0分。
	

	
	
	应急保障方案（15分）
	供应商提供应急保障方案。方案包含但不限于：故障分级响应机制（2小时到场、8小时资深人员、24小时厂家支持）、高风险点位预判与主动处置措施、重大配件紧急调货渠道、节假日及夜间应急联络机制等。
根据方案内容进行评分。

方案内容不存在瑕疵，得15分；

方案内容存在一处瑕疵，得12分；

方案内容存在二处瑕疵，得9分；

方案内容存在三处瑕疵，得6分；

方案内容存在四处瑕疵，得3分；

方案内容存在5处及以上瑕疵或未提供方案得0分。
	

	
	
	资料管理与质量保证方案（10分）
	供应商提供维保资料管理与质量保证方案。方案包含但不限于：维保台账建立及记录规范、巡检报告及维修记录格式、影像资料存档要求、服务质量自检与考核整改机制等。根据方案内容进行评分。
根据方案内容进行评分。

方案内容不存在瑕疵，得10分；

方案内容存在一处瑕疵，得8分；

方案内容存在二处瑕疵，得6分；

方案内容存在三处瑕疵，得4分；

方案内容存在4处及以上瑕疵或未提供方案得0分。
	

	3
	商务部分（30%）
	企业综合实力（4分）
	供应商自有员工中持有由应急管理局颁发的《制冷与空调设备安装修理作业》特种作业操作证的，每提供1人得2分；持有《低压电工作业》特种作业操作证的，每提供1人得2分；

本项最多得4分。同一人持有多个证书不重复计分。
	提供以上有效证书复印件并加盖供应商公章，以及证书对应人员投标截止前1个月社保证明加盖供应商公章。

	
	
	业绩（20分）
	提供2023年1月1日至今签订的类似项目业绩，每提供维保合同得5分，本项最多得20分。
	提供合同复印件加盖供应商公章。

	
	
	提供核心备件的能力（3分）
	能提供蒸发冷却式冷水（热泵）机组核心备件承诺书，本项最多得3分。(核心备件包含模块PL602、模块PL504等）
	承诺书加盖供应商公章

	
	
	应急响应（3分）
	供应商承诺能在采购人紧急情况下30分钟内到达现场，提供承诺书，本项最多得3分。
	承诺书加盖供应商公章


说明：比选小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在比选现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，比选小组应当将其作为无效投标处理。

三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加比选；

（三）供应商所提交的响应文件不按“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章；

（四）供应商的最后报价超过预算或最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包中同时参与比选；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的比选活动的；

（七）为比选项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该项目的其他活动；

（八）供应商比选有效期不满足竞争性比选文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十）法律、法规和竞争性比选文件规定的其他无效情形。

四、项目终止

出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性比选活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展比选活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性比选方式适用情形的；

（二）出现影响比选公正的违法、违规行为的。

第五篇  供应商须知

一、比选费用

参与比选的供应商应承担其编制响应文件所涉及的一切费用，不论比选结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性比选文件

（一）竞争性比选文件由比选邀请书、项目技术需求、项目商务需求、比选程序及方法、评审标准、无效响应和项目终止、供应商须知、合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性比选文件不可分割的部分。

（三）本竞争性比选文件中，比选小组根据与供应商进行比选可能实质性变动的内容为竞争性比选文件第二、三、六篇全部内容。

（四）评审的依据为竞争性比选文件和响应文件（含有效的书面承诺）。比选小组判断响应文件对竞争性比选文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

三、比选要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性比选文件的要求编制响应文件，并对竞争性比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

本项目不接受联合体参与比选。

（三）比选有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.比选小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式二份，其中正本一份，副本一份；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.响应文件按竞争性比选文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。
（六）响应文件的递交

响应文件的正本、副本应密封送达比选地点，应在封套上注明比选项目名称、供应商名称。若正本、副本以分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

（七）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与比选，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

比选小组应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权比选小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展比选活动。
五、成交通知

（一）成交供应商确定后，将在重庆市子漫人力资源服务有限公司官网（https://cqzmwsrc.com/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，执行机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

六、关于质疑

供应商认为比选文件、比选过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或执行机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目比选活动的供应商。 

1.质疑时限、内容

供应商认为比选文件、比选过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或执行机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人或执行机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

七、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性比选文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在合同中详细约定。

（二）竞争性比选文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《比选合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性比选文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据比选文件规定无息退还其履约保证金。

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）
（合同格式以实际签订为准。）

第七篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性比选报价函

二、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）项目服务方案

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料

一、经济部分

（一）竞争性比选报价函

竞争性比选报价函

                      ：

我方收到                    （项目名称）的竞争性比选文件，经详细研究，决定参加该项目                （项目名称）的竞选。

愿意按照竞争性比选文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，比选报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本  1 份，副本 1  份。

3.我方承诺：本次竞争性比选的有效期为 90 天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性比选的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞争性比选中，我方若有违规行为，接受按照相关规定及其实施条例等规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照比选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

                                                供应商（公章）：

                                                  年   月   日

二、服务部分

（一）服务响应偏离表                               

比选项目名称：

	序号
	项目服务需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                            法定代表人（或其授权代表）或自然人：
（供应商公章）                               （签署或盖章）

                                              年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。
（二）项目服务方案
三、商务部分

（一）商务响应偏离表                            

比选项目名称： 

	序号
	项目商务需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：
（供应商公章）                                 （签署或盖章）

                                            年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第三篇  项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。

（二）其它优惠承诺（格式自定）

四、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

比选项目名称：                                                
致：                     （采购人）：

        （法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （供应商公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）

比选项目名称：                                                
致：                     （采购人名称）：

            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2.若为联合体参与的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。


（四）基本资格条件承诺函
基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

                  （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在比选项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日
五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

附件1：采购项目报名表
	供应商名称
	（供应商公章）

	项目名称
	

	联系人
	
	手机
	

	办公电话
	
	联系邮箱

（请准确填写）
	

	联系地址（请准确填写）
	


（结束）
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