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第一篇 比选邀请书

重庆中璋工程管理咨询有限公司 （以下简称：采购代理机构）受重庆市子漫人力资源服务有限公司（以下简称：采购人）的委托，对电梯系统维保服务采购进行公开比选采购，欢迎有资格的投标人参加投标。

一、招标项目内容

	项目名称
	最高限价（万元）
	中标人数量（名）
	备注

	电梯系统维保服务采购
	21.9216
	1
	


二、资金来源

自有资金。
三、投标人资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：:投标人须具备《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可项目至少包括:乘客电梯、载货电梯、杂物电梯的安装(含修理)或电梯制造(含安装、修理、改造)。

四、投标、开标有关说明

（一）本次比选公告在重庆市子漫人力资源服务有限公司官网（https://cqzmwsrc.com/）上发布。

（二）凡有意参加投标的投标人，请通过邮件向采购代理机构获取本项目比选文件以及澄清等开标前公布的所有项目资料，无论投标人领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（三）比选公告期限：自采购公告发布之日起3日。

（四）比选文件提供期限：

1.比选文件提供期限：2026年8月21日09:00至2026年8月26日17:00。

2.报名方式：在比选文件提供期限内，投标人将比选文件购买付款凭证、《比选文件发售登记表》（加盖投标人公章）扫描后发送至2796282834@qq.com，只有在规定时间内购买比选文件并发送了《比选文件发售登记表》的投标人的投标文件才被接收。

3.比选文件获取方式：采购人将比选文件、澄清、修改通知等全部资料邮件形式送达投标人。

4.比选文件售价：人民币300元/份，售后不退。

缴费账户信息如下：

户名:重庆中璋工程管理咨询有限公司

开户行:建行观音桥新牌坊支行

账号:50050106004500000406

注：各投标人在缴纳时备注单位名称、项目名称。（可简写，但不应有歧义）

（五）投标地点：                   
（六）投标文件递交开始及截止时间：2026年8月27日北京时间14:00-14:30

（七）开标时间：2026年8月27日北京时间14:30
（八）投标地点：重庆中璋工程管理咨询有限公司会议室
五、投标保证金

无。

六、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有澄清文件一律在“重庆市子漫人力资源服务有限公司官网（https://cqzmwsrc.com/）”上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目澄清文件的内容。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件或样品，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与投标，否则按无效投标处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效投标处理。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与采购活动。

七、联系方式

（一）采购人：重庆市子漫人力资源服务有限公司
联系人：张老师

电  话：17708387718

地  址：重庆市两江新区春华大道99号 
（二）采购代理机构：重庆中璋工程管理咨询有限公司
联系人：王霞

电  话：18502389029

地  址：重庆市两江新区星耀天地30栋

第二篇 项目服务需求

一、项目基本概况介绍

	包号及名称
	最高限价（万元）
	中标人数量（名）
	备注

	电梯系统维保服务采购 
	21.9216
	1
	


二、项目维保范围
维保范围仅限于采购人指定地点1及采购人指定地点2无机房电梯全生命周期的安全与功能维保，针对轿顶主机区、顶层控制柜、轿厢、井道、层站、底坑六大区域，对以上六大区域核心设备实施标准化维护维修维保检测及零配件更新更换，区域具体内容如下：

（一）轿顶主机区域：曳引电动机、制动器、减速箱、曳引轮、导向轮、紧急松闸装置、手动救援装置、编码器、轿顶主机其他相关配套设备及配件等。

（二）顶层控制柜区域：控制柜、主回路、控制回路、检修开关、急停开关、紧急电动运行装置、顶层控制柜其他相关配套设备及配件等。

（三）轿厢与轿顶区域：轿厢本体、轿顶安全装置、导靴、导轨、随行电缆、安全窗、检修装置、轿厢与轿顶其他相关配套设备及配件等。

（四）井道区域：对重装置、缓冲器、极限开关、安全钳、曳引钢丝绳、补偿链、端站减速开关、限位开关、井道其他相关配套设备及配件等。

（五）层门区域：层门锁闭装置、门机系统、地坎、门锁联锁、自闭装置、层门其他相关配套设备及配件等。

（六）底坑区域：底坑急停、限速器张紧轮、缓冲器、照明、检修插座、底坑其他相关配套设备及配件等。

三、维保要求

（一）人员配置

至少配备一名常驻采购人服务地点的维保人员，必须持证（电梯修理证）上岗，且具有3年以上的电梯修理经验，负责采购人指定地点1（17台蒂升电梯）、采购人指定地点2（28台奥的斯电梯）、1台杂物电梯（赠送维保不计费用），共计46台电梯日常维修维护保养检测及零配件更新更换工作。

（二）维保频次

（1）每月至少2次，两次作业间隔不得超过15天。

（2）专项检修：包含半月、季度、半年、年度等不同周期的深度检修项目。

（三）合规标准

维保工作必须符合以下国家及行业规范：《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》（国务院第549号令）、《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）、《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2026）、《电梯制造与安装安全规范》（GB/T7588.1-2020）。        

四、保养内容
（一）半月维保

	序号
	维护保养项目(内容)
	维护保养基本要求

	1
	手动紧急操作装置
	齐全，在指定位置，功能有效

	2
	驱动主机
	运行时无异常振动和异常声响

	3
	制动器各销轴部位
	动作灵活

	4
	制动器间隙
	打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙
值符合制造单位要求

	5

5
	制动器作为轿厢意外移动保护
装置制停子系统时的自监测
	制动力人工方式检测符合使用维护说明书要
求；制动力自监测系统有记录

	6

6
	编码器
	清洁，安装牢固

	7
	限速器各销轴部位
	润滑，转动灵活；电气开关正常

	8
	层门和轿门旁路装置
	工作正常

	9
	紧急电动运行
	工作正常

	10
	轿顶
	清洁，防护栏安全可靠

	11
	轿顶检修开关、停止装置
	工作正常、功能有效

	12
	导靴上油杯
	吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏

	13
	对重/平衡重块及其压板
	对重/平衡重块无松动，压板紧固

	14
	井道照明
	齐全，功能有效

	15
	轿厢照明、风扇、应急照明
	工作正常、功能有效

	16
	轿厢检修开关、停止装置
	工作正常、功能有效

	17
	轿内报警装置、对讲系统
	工作正常、功能有效

	18
	轿内显示、指令按钮、IC 卡系统
	齐全，有效

	19
	轿门防撞击保护装置
板，光幕、光电等)
	功能有效

	20

20
	轿门门锁电气触点
	清洁，触点接触良好，接线可靠

	21
	轿门运行
	开启和关闭工作正常

	22
	轿厢平层准确度
	符合标准值

	23
	层站召唤、层楼显示
	齐全，有效

	24
	层门地坎
	清洁

	25
	层门自动关门装置
	正常

	26
	层门门锁自动复位
	用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位

	27

27
	层门门锁电气触点
	清洁，触点接触良好，接线可靠

	28
	层门锁紧元件啮合长度
	不小于 7mm

	29
	底坑环境
	清洁，无渗水、积水，照明正常

	30
	底坑停止装置
	工作正常


（二）季度维保

	序号
	维护保养项目(内容)
	维护保养基本要求

	1
	减速机润滑油
	油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏

	2
	制动衬
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	3
	编码器
	工作正常

	4
	选层器动静触点
	清洁，无烧蚀

	5

5
	曳引轮槽、悬挂装置
	清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合
制造单位要求

	6
	限速器轮槽、限速器钢丝绳
	清洁，无严重油腻

	7
	靴衬、滚轮
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	8
	验证轿门关闭的电气安全装置
	工作正常

	9

9
	层门、轿门系统中传动钢丝绳、

链条、传动带
	按照制造单位要求进行清洁、调整

	10
	层门门导靴
	磨损量不超过制造单位要求

	11
	消防开关
	工作正常，功能有效

	12

12
	耗能缓冲器
	电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞
无锈蚀

锈蚀

锈蚀

	13

13
	限速器张紧轮装置和电气安全

装置
	工作正常


（三）半年维保

	序号
	维护保养项目(内容)
	维护保养基本要求

	1
	电动机与减速机联轴器
	连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象

	2
	驱动轮、导向轮轴承部
	无异常声响，无振动，润滑良好

	3
	曳引轮槽
	磨损量不超过制造单位要求

	4
	制动器动作状态监测装置
	工作正常，制动器动作可靠

	5
	控制柜内各接线端子
	各接线紧固、整齐，线号齐全清晰

	6
	控制柜各仪表
	显示正常

	7
	井道、对重、轿顶各反绳轮
轴承部
	无异常声响，无振动，润滑良好

	8
	悬挂装置、补偿绳
	磨损量、断丝数不超过要求

	9
	绳头组合
	螺母无松动

	10
	限速器钢丝绳
	磨损量、断丝数不超过制造单位要求

	11
	层门、轿门门扇
	门扇各相关间隙符合标准值

	12
	轿门开门限制装置
	工作正常

	13
	对重缓冲距离
	符合标准值

	14
	补偿链(绳)与轿厢、对重接
合处
	固定，无松动

	15
	上、下极限开关
	工作正常


（四）年度维保

	序号
	维护保养项目(内容)
	维护保养基本要求

	1
	减速机润滑油
	按照制造单位要求适时更换，保证油质符合

要求

	2
	控制柜接触器、继电器触点
	接触良好

	3
	制动器铁芯(柱塞)
	进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造

单位要求

	4
	制动器制动能力
	符合制造单位要求，保持有足够的制动力，

必要时进行轿厢装载 125%额定载重量的制动试验

	5
	导电回路绝缘性能测试
	符合标准

	6
	限速器安全钳联动试验(对于使用年限不超过 15 年的限速器每2 年进行一次限速器动作速度校验；对于使用年限超过 15 年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验）
	工作正常

	7
	上行超速保护装置动作试验
	工作正常

	8
	轿厢意外移动保护装置动作试验
	工作正常

	9
	轿顶、轿厢架、轿门及其附件安
装螺栓
	紧固

	10
	轿厢和对重/平衡重的导轨支架
	固定，无松动

	11
	轿厢和对重/平衡重的导轨
	清洁，压板牢固

	12
	随行电缆
	无损伤

	13
	层门装置和地坎
	无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固

	14
	轿厢称重装置
	准确有效

	15
	安全钳钳座
	固定，无松动

	16
	轿底各安装螺栓
	紧固

	17
	缓冲器
	固定，无松动


五、维保方式、费用、结算

（一）根据采购人服务地点的电梯交付使用及运行现状，为保障电梯安全稳定运行、优化维保成本与服务质量。
（1）采购人指定地点1电梯采用整体维保方式实施维保，维保费用单价不超过620元/月/台，除单个/单件/单次维修维护更新更换检测等费用2000元及以下的（以京东、淘宝等为参考）由采购人购买配件中标人免费更换，2000元以上的由中标人免费更换；    

（1.1）采购人指定地点1电梯非报停状态下采购人承担不超过620元/月/台的电梯维保整体费用，按整体维保方式报价单价进行据实结算。

（1.2）采购人指定地点1电梯报停状态下采购人按0元/月/台结算。

（2）采购人指定地点2电梯采用基础维保方式实施维保，维保费用不超过276元/月/台，单个/单件/单次维修维护更新更换检测等费用2000元及以下的（以京东、淘宝等为参考）由采购人购买配件中标人免费更换，单个/单件/单次维修维护更新更换检测等超过2000元的（以云平台、京东、淘宝等为参考）由业主单位另行支付。

（2.1）采购人指定地点2电梯非报停状态下采购人承担不超过276元/月/台的电梯维保基础费用，采购人指定地点2电梯据质保到期时间为维保起点（以采购人通知为准），按基础维保方式报价单价进行据实结算。

（2.2）采购人指定地点2电梯报停状态下采购人按0元/月/台结算。

（3）整月报停状态下采购人指定地点1电梯、采购人指定地点2电梯维保费用按0元/月/台结算；总计固定费用不超过21.9216万元/年。

六、年度检验与资料管理

（一）维保单位负责电梯年度检验及限速器校验检测相关工作。

（二）维保单位负责开展电梯额定载荷试验、静载试验及平衡系数测试。

（三）维保单位负责建立健全电梯年度维保档案，并按要求出具安全评估报告。

（四）限速器检测、电梯年度检验、载荷试验所产生的相关费用，均由维保单位承担。

七、应急响应

（一）常规报修：接报后30分钟内抵达现场处理。

（二）重大保障：在重大活动、会议等保障期间，接报后5分钟内到场处置。
第三篇  项目商务需求

一、服务期、服务地点

（一）服务期：一年。
若在服务期内，若因法律法规、上级部门政策调整或采购人项目提前终止影响本项目合同执行的，按法律法规、上级部门政策、采购人要求执行，并自动解除合同。中标人在响应前应充分考虑此潜在风险，并承担可能因此造成的一切经济损失，且采购人不承担任何违约责任。

服务地点：采购人指定地点。

验收方式：中标人按合同履行服务事宜，完成电梯维修保养工作经采购人使用部门确认，视为验收合格。
二、考核方式

（一）考核方式

考核为月度考核(100分制)，由采购人相关部门按照服务内容，并依据月考核表进行考核。

1.月考核分数85分及以上，维保服务费按合同全额支付；

2.月考核分数80分（含）至85分（不含85分），每低于85分1分甲方将扣减当月电梯维保费500元；

3.月考核分数70分（含）至80分（不含），每低于80分1分甲方将扣减当月电梯维保费1000元；

4.月考核分数70分（不含）以下，每低于70分1分甲方将扣减当月电梯维保费2000元，视为中标人无法满足采购人电梯维保服务，限期整改，整改不到位，甲方将不予支付当月电梯维保费。

（二）考核表

    电梯设备设施维保工作考核表
考核期间：   

	考核部门
	序号
	考核

项目
	考核具体内容
	分值
	扣分

	项目部
	1
	维保工作计划性
	1.乙方必须在每个月的25日前,向设备使用、管理单位(物业项目部)提交次月维保计划。如未及时提交，每次扣2分。
	2
	

	
	
	
	2.月度维保计划包含：维保时间、维保项目、维保梯台、参加人员名单,如内容不全,每项扣2分。
	4
	

	
	
	
	3.乙方每次维保工作必须严格按照计划保质保量执行,如有特殊情况不能按计划进行维保,必须提前书面通知设备使用单位,并同时提交顺延后的维保日期,经设备使用单位书面同意后方可变更。否则,每次扣5分。
	10
	

	
	2
	维保工作准时率、及时率
	1.乙方维保作业人员必须按计划排定时间,准时进场作业。不得迟到、早退。如有不合格,每次扣2分。
	4
	

	
	
	
	2.如委托维保设备出现紧急设备故障,接到使用单位通知后,乙方维保人员必须在合同约定时间内到达现场处理突发事件。如有不合格,每次扣2分。
	6
	

	
	3
	维保作业
	1.乙方的保养人员必须按月度制定的计划实施保养作业,保养作业完毕必须按要求填写保养记录,记录为一式两份(乙方与设备使用、管理单位各一份)。同时设备使用、管理单位将对维保情况按照记录进行随机抽查,如发现保养作业与月度计划不符或作业未达标,每次扣2分。
	4
	

	
	
	
	2.乙方的保养人员必须按月度制定的计划实施保养作业,如已排定计划实施维保的电梯,乙方无正当理由或事先书面通知设备使用、管理单位,出现维保工作漏做或没做,每次扣10分。
	10
	

	
	
	
	3．乙方维保作业不符合《电梯使用管理与维护保养规则》，每次扣2分。
	4
	

	
	4
	电梯故障率
	1.每月每台故障次数≤2次为合格，如故障次数超过2次，每增加一次扣2分。
	4
	

	
	
	
	2.电梯如因维保因素导致业主或客户要求索赔的、未及时到场的，引起住户强烈投诉的，乙方除书面向住户致歉解释外，每次扣10分。
	10
	

	
	5
	电梯零配件更换
	1.当电梯出现故障,乙方认为确需更换零配件且配件费用不在合同免费配件范围的,乙方应在2日内提交相关分析报告并提供配件的型号、厂家、报价、维修工时等。如有不合格，每次扣2分;如果乙方判断错误,致使甲方受到损失,乙方承担全部责任。
	6
	

	
	
	
	2.乙方作为专业商家,应建议并提供性能可靠、质量合格的配件,如所提供的配件在正常使用期限内再次损坏,由乙方负责免费更换，并每次扣2分。乙方提供的钢丝绳、轴承（主机、导向轮、反绳轮）、曳引机、变频器、主机主板、制动器、门机、限速器在2年内出现故障而无法正常使用的，每次扣10分。
	10
	

	
	6
	基础管理
	1.维修人员的工作态度:工作热情主动、积极、责任心强，工作效率高，工作质量优良，仪容仪表，办公环境与工作态度良好，严守工作纪律，工作作风严谨，业务技术过硬，业主认同程度高。如有不合格,每次扣2分
	6
	

	
	
	
	2.工作记录与设备档案;维修过程按要求详细记录，维修完成需甲方签字确认，包括并不限于到场时间、故障现象或代码、处理过程，处理结果、恢复时间。如有不合格,每次扣2分
	4
	

	
	
	
	3.安全情况:工作时无违反安全操作规程。佩戴安全帽、工装、工鞋、手套、施工围挡(基站层、检修层、轿厢内)。如有不合格,每次扣2分
	6
	

	
	7
	其他
	同一类问题连续两个月发生，第二个月每类额外扣5分，连续三个月发生，第三个月每类额外扣10分，依次类推。
	10
	

	
	8
	考核得分
	

	考核方
	被考核方

	甲方（签字）：
	乙方（签字、盖章）:

	日期：
	日期：


三、报价要求

（一）本项目报价为人民币报价。投标人须充分进行市场调查并结合采购人实际需求进行报价。最高限价如下：
	序号
	维保地点
	品牌
	数量（台）
	最高限价（元/台*月）
	备注

	1
	采购人指定地点1
	蒂升
	17
	620
	
另有1台杂物电梯赠送维保不计费用，包含在服务范围内，但不纳入报价计算

	2
	采购人指定地点2
	奥的斯
	28
	276
	


报价超过最高限价的为无效响应。年度总费用不超过21.9216万元/年（不含采购人指定地点2单个/单件/单次超过2000元由业主单位另行支付部分）。

（二）因投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，且不得降低服务质量标准，采购人不再补偿。

（三）投标人的报价应包含为完成本项目全部维保服务工作所需的人工费、交通费、管理费、利润、规费、税金、安全措施费、检测费、年度检验费、限速器校验费、载荷试验费、安全评估费等所有费用。因投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

四、履约保证金
（一）合同签订前，成交供应商按采购人要求向采购人按时足额缴纳履约保证金5000元。履约保证金以现金、支票、汇票、本票、转账或者金融机构、担保机构出具的保函等形式提交。
（二）履约保证金的退还：中标人在服务期限内顺利完成合同约定的所有工作后无息退还。

五、付款方式

据实结算。采购人每月对维保工作进行考核，考核合格后。维保费用每月支付一次，投标人按照采购人要求完成电梯维保服务工作，经采购人验收合格后，投标人向采购人提供等额且合法有效的增值税专用发票，采购人在收到发票日起30个自然日内，以转账方式付款至投标人合同指定账户。若中标人拒绝提供合法有效的增值税专用发票，采购人有权拒绝付款，并不承担任何违约责任，中标人不得因此拒绝履行合同义务。

六、其他

（一）中标人须加强服务期间的安全管理，服务期间发生的一切安全事故由中标人自行负责。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇  资格审查及评标办法

一、资格审查及符合性审查

若未通过资格审查及符合性审查的投标文件，不进入评审环节。

（一）资格审查
依据相关法律法规规定，由评标委员会对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 

2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	投标人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）



	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注 EQ \o\ac(○,1)）
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	7.本项目的特定资格要求
	按第一篇“三、投标人资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。

	（二）
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	按第一篇“三、投标人资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。

	（三）
	投标保证金
	按照比选文件要求足额交纳所投包的投标保证金（如果有）。


注：

 eq \o\ac(○,1)根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行。

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足比选文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	投标文件签署或盖章
	投标文件上法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）的签署或盖章齐全。

	
	
	投标方案
	每个包只能有一个方案投标。

	
	
	报价唯一
	只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	投标文件份数
	投标文件正、副本数量（含电子文档）符合比选文件要求。

	3
	技术部分
	投标文件内容
	对本比选文件第二篇内容作出实质性响应。

	4
	商务部分
	投标文件内容
	对本比选文件第三篇内容作出实质性响应。

	5
	投标有效期
	投标文件内容
	投标有效期为投标截止时间起90天。


二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足比选文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、技术、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（一）比较与评价。按比选文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行服务和商务评估。 

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（二）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本项目中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。服务部分得分为0分的投标人，将失去成为中标候选人的资格。

三、评标标准

（一）评审因素

	序号
	评分因素及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	报价

（20%）
	报价

（20分）
	有效的投标报价中的最低价价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。
	保留小数点后两位。

	2
	服务部分

（50%）
	维保方案（15分）
	投标人应结合本项目电梯维保的实际情况，提供完整的维保方案。方案包含但不限于：维保人员配置及驻场管理计划、日常维保作业流程及频次安排、六大区域（轿顶主机、顶层控制柜、轿厢、井道、层门、底坑）具体维保措施、零配件更新更换保障方案等。

根据方案内容进行评分。

方案内容不存在瑕疵，得15分；

方案内容存在一处瑕疵，得12分；

方案内容存在二处瑕疵，得9分；

方案内容存在三处瑕疵，得6分；

方案内容存在四处瑕疵，得3分；

方案内容存在5处及以上瑕疵或未提供方案得0分。
	1.提供相关方案，格式自定。

2.本项目内容中所称“瑕疵”指以下任意一种情形：

①方案出现内容缺项、表述不完整；

②缺乏科学合理性、操作性，存在逻辑漏洞；

③方案内容出现常识性错误；

④表述前后矛盾、不清晰、无连贯性；

⑤服务方案安排并不适用本项目特性；

⑥不利于本项目的目的实现；

⑦现有技术条件下不可能实现的情形。

上述任意一种情形为1处瑕疵。


	
	
	年度检验及试验方案（10分）
	投标人应提供完整的年度检验及试验方案。方案包含但不限于：电梯年度检验工作计划、限速器校验检测安排、额定载荷试验/静载试验/平衡系数测试实施方案、安全评估报告出具计划等。    

根据方案内容进行评分。

方案内容不存在瑕疵，得10分；

方案内容存在一处瑕疵，得8分；

方案内容存在二处瑕疵，得6分；

方案内容存在三处瑕疵，得4分；

方案内容存在4处及以上瑕疵或未提供方案得0分。
	

	
	
	应急响应及安全保障方案（15分）
	投标人应提供完整的应急响应及安全保障方案。方案包含但不限于：30分钟内到场处置保障措施、重大活动5分钟内到场处置保障措施、常见故障应急处理流程、备品备件储备计划、安全管理制度及人员安全防护措施等。

根据方案内容进行评分。

方案内容不存在瑕疵，得15分；

方案内容存在一处瑕疵，得12分；

方案内容存在二处瑕疵，得9分；

方案内容存在三处瑕疵，得6分；

方案内容存在四处瑕疵，得3分；

方案内容存在5处及以上瑕疵或未提供方案得0分。
	

	
	
	质量保证措施（10分）
	投标人应提供维保质量保证措施方案。方案包含但不限于：维保质量自检制度、采购人考核配合方案、维保档案管理制度、持续改进措施等。

根据方案内容进行评分。

方案内容不存在瑕疵，得10分；

方案内容存在一处瑕疵，得8分；

方案内容存在二处瑕疵，得6分；

方案内容存在三处瑕疵，得4分；

方案内容存在4处及以上瑕疵或未提供方案得0分
	

	3
	商务部分（30%）
	企业业绩（15分）
	2023年1月1日至今，投标人承接过类似电梯维保项目，每提供一个得3分，本项最高得15分。
	提供合同复印件并加盖投标人公章，时间以合同签订时间为准。

	
	
	人员配置（10分）
	投标人拟派本项目驻场人员具有5年及以上电梯修理工作经验，得4分；

拟派项目管理人员具有机电类中级及以上职称的加6分（须提供职称证书复印件及社保缴纳证明）。
本项最高得10分。
	投标人为其缴纳的投标截止日前3个月中任意一个月的养老保险证明复印件并加盖投标人公章。

提供相关证书复印件及投标人为其缴纳的投标截止日前3个月中任意一个月的养老保险证明复印件并加盖投标人公章。

	
	
	服务响应（5分）
	投标人承诺除法定节假日外，驻场人员7×24小时在岗的得2分；承诺提供全年365天×24小时应急响应服务的得3分。（须提供承诺函并加盖投标人公章，格式自定）
	提供承诺函并加盖投标人公章。


说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照比选文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按比选文件要求签署、盖章的；

（三）不具备比选文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过比选文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）法律法规和比选文件规定的其他无效情形。

五、废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对比选文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

第五篇  投标人须知

一、投标人

（一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合比选文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对比选文件作出实质性响应。

（三）投标人的风险

投标人没有按照比选文件要求提供全部资料，或者投标人没有对比选文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

（四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

二、比选文件

比选文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。比选文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）比选文件由比选邀请书；项目服务需求；项目商务需求；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；投标人须知；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对比选文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是比选文件不可分割的部分。

（三）本项目的比选文件、澄清文件（如果有）一律在重庆市子漫人力资源服务有限公司官网（https://cqzmwsrc.com/）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构处领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目比选文件、澄清文件的内容。
（四）采购代理机构对已发出的比选文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有比选文件收受人。该澄清或者修改的内容为比选文件的组成部分。

三、投标文件

投标人应当按照比选文件的要求编制投标文件，并对比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

（二）联合投标

本项目不接受联合投标。
（三）投标有效期

投标有效期为投标截止时间起90天。

（四）投标保证金

1.投标人应在投标截止时间前，按比选文件第一篇规定交纳投标保证金。

2.投标保证金为投标的有效约束条件。

3.投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天继续有效。

4.投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5.《中标通知书》发出后，由采购代理机构五个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后，由采购代理机构五个工作日内退还中标人的投标保证金。

6.投标人有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金：

6.1投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

6.2投标人未按规定提交履约保证金的；

6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

6.4中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

6.5中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

6.6中标人拒绝履行合同义务的；

6.7其他严重扰乱招投标程序的。

（五）投标文件的份数和签署

1.投标文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与投标文件正本一致，且为签字、盖章齐全的正本PDF扫描件，推荐采用光盘或U盘为文件载体）。每套投标文件须在封面清楚地标明“正本”“副本”或“电子文档”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

2.在投标文件正本中，比选文件第七篇投标文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若投标人对投标文件的错处做必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。
（六）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（八）投标文件的递交

投标文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”“副本”“电子文档”字样。

四、开标

（一）开标应当在比选文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有比选文件收受人。

（三）开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加，有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和比选文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人或采购代理机构指定专人负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

见第四篇“评标”内容。

六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1.采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在重庆市子漫人力资源服务有限公司官网（https://cqzmwsrc.com/）上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4.中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

七、中标

（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

八、询问、质疑和投诉

（一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。 

1.质疑时限、内容

1.1投标人对比选文件提出质疑的，应在依法获取比选文件之日或者比选文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（投标人为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

3.其他

3.1投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

4.质疑联系方式详见第一篇“联系方式”。

（三）投诉

1.投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向相关部门提起投诉。

2.投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向相关部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和中国台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，相关部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

九、采购代理服务费

1.投标人中标后领取中标（成交）通知书前，向招标代理机构缴纳招标代理服务费，本项目招标代理服务费按照3000.00元收取。

2.代理服务费打款时备注：采购执行编号+代理服务费。打款成功后提供打款凭证申请开票。

3.采购代理服务费缴纳账户信息：

户名:重庆中璋工程管理咨询有限公司

开户行:建行观音桥新牌坊支行

账号:50050106004500000406 
十、签订合同

（一）采购人原则上应在中标通知书发出之日起二十日内和中标人签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对比选文件和中标人投标文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。
（二）比选文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《供应合同（范本）》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

（合同格式以实际签订为准。）

第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）竞争性比选报价函

（二）分项报价明细表

二、服务部分
（一）服务条款差异表
（二）其他服务资料（格式自定）

三、商务部分

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）其他商务资料

四、其他

（一）其他与项目有关的资料（自附）

五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

一、经济文件

（一）竞争性比选报价函

竞争性比选报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的竞争性比选文件，经详细研究，决定参加该项目的比选。

1.愿意按照竞争性比选文件中的一切要求，投标报价为人民币小写：     元，人民币大写：        。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本  1 份，副本 2 份，电子文档  1 份。
3.我方承诺：本次竞争性比选的有效期为 90 天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性比选的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞争性比选中，我方若有违规行为，接受按照相关规定及其实施条例等规定给予惩罚。

6.我方若成为中标人，将按照比选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

8.如果我方成为中标人，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构交纳比选通知书规定的采购代理服务费。

9.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

投标人：

地址：  

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

 年   月   日
（二）分项报价明细表

明细报价表

项目编号：

项目名称：

	序号
	产品名称
	服务相关信息
	数量
	单价（元）
	合计
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	总计：                 


投标人：                       法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

  （投标人公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日

注：

1.该表可扩展。

二、服务部分
（一）服务条款差异表

招标项目名称：

	序号
	招标要求
	投标应答
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务需求”中所列全部条款进行比较和响应；

2.本表可扩展；

3.可附相关支撑材料。（格式自定）

（二）其他服务资料（格式自定）

三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：                                             

致：                    （采购代理机构名称）：

                        （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目比选文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照比选文件要求，提供招标项目的技术（质量）服务。

四、我方按比选文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本 份，电子文档  份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为投标截止时间起90天。

六、我方投标报价为固定单价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行比选文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及比选文件要求，交纳足额投标保证金。

（投标人公章或自然人签署）

年    月   日
（二）商务条款差异表

招标项目名称：

	序号
	招标商务要求
	投标商务应答
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：                     法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

    （投标人公章）                               （签署和盖章）

                                            年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列全部条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（三）其他商务资料

四、其他

（一）其他与项目有关的资料（自附）

五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

        （法定代表人姓名）     （性别）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             投标人：

（投标人公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署投标文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

	身份证正面彩色复印件
	身份证反面彩色复印件

	
	


注：请投标人规范填写，否则将作无效响应。


（三）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

            （投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

	身份证正面彩色复印件
	身份证反面彩色复印件

	
	


注：请投标人规范填写，否则将作无效响应。                             

（投标人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署投标文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。


（四）基本资格条件承诺函
基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

                  （投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

（结束）

比选文件发售登记表

	项目名称
	

	投标人名称
	（投标人公章）

	联系人
	
	手机
	

	办公电话
	
	传真
	

	E-mail
	

	单位地址
	

	    日期：      年    月    日    





